Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2019 г. N 665н "Об утверждении перечня медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 27 марта 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в состав национального проекта "Здравоохранение", посредством реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, содержащихся в государственных программах субъектов Российской Федерации, прилагаемых к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 373; N 11, ст. 1625; N 48, ст. 7431; N 53, ст. 8684; 2019, N 5, ст. 380; N 11, ст. 1150; N 15, ст. 1752), приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

Министр	В.И. Скворцова	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2019 г.
Регистрационный N 55979

Информация об изменениях:
 Перечень изменен с 9 мая 2020 г. - Приказ Минздрава России от 27 марта 2020 г. N 245Н
 См. предыдущую редакцию
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 22 августа 2019 г. N 665н

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских изделий для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование медицинского изделия*	Вид медицинского изделия**	Код вида
медицинского
изделия**	
Первая группа медицинских организаций (поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям)	
1.	Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный	Система ультразвуковой визуализации экстракорпоральная ручная	324320	
		Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
2.	Электрокардиограф 12-канальный	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный	269170	
3.	Дефибриллятор внешний	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	126500	
		Дефибриллятор внешний с ручным управлением	119850	
		Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи	262440	
4.	Автоматический рефкератометр	Рефрактометр офтальмологический автоматический	172230	
		Рефрактокератометр, автоматический	336080	
5.	Щелевая лампа с принадлежностями	Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	105070	
		Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая	172330	
6.	Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический	Тонометр офтальмологический, ручной	171850	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи	172450	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	172460	
7.	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	191220	
		Система рентгеновская флюороскопичёская переносная общего назначения, цифровая	173200	
		Система флюороскопичёская рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	191330	
		Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	208940	
		Система рентгенографической цифровой визуализации	260350	
Вторая группа медицинских организаций (самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров)	
1.	Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный	Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
2.	Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный	Система ультразвуковой визуализации экстракорпоральная ручная	324320	
		Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
		Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	192070	
3.	Автоматический анализатор клеток крови	Анализатор гематологический ИВД, автоматический	130690	
		Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	130570	
4.	Электрокардиограф 12-канальный	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный	269170	
5.	ЛОР-комбайн	Система для лор-осмотра/терапевтических процедур	167570	
		Установка оториноларингологическая	136640	
6.	Риноларингофиброскоп	Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий	179710	
		Назофарингоскоп гибкий оптоволоконный	179580	
		Видеориноларингоскоп гибкий, многоразового использования	179960	
7.	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный)	Ларингоскоп гибкий оптоволоконный	179700	
8.	Дефибриллятор внешний	Дефибриллятор внешний автоматический
для профессионального использования с питанием
от аккумуляторной батареи	126500	
		Дефибриллятор внешний с ручным управлением	119850	
		Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи	262440	
9.	Автоматический рефкератометр	Рефрактометр офтальмологический, автоматический	172230	
		Рефрактокератометр, автоматический	336080	
10.	Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)	Фундус-камера офтальмологическая	300620	
		Фотокамера офтальмологическая	172350	
		Камера для измерения внешних параметров глаза	329840	
11.	Видеокамера	Камера медицинская цифровая универсальная	200480	
12.	Щелевая лампа с принадлежностями	Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	105070	
		Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая	172330	
13.	Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический	Тонометр офтальмологический, ручной	171850	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи	172450	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	172460	
14.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи	262460	
		Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети	262490	
15.	Автоматический периметр	Периметр автоматический	216690	
16.	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	191220	
		Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая	173200	
		Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	191330	
		Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	208940	
		Система рентгенографической цифровой визуализации	260350	
17.	Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию	Колоноскоп оптоволоконный гибкий	179760	
		Система эндоскопической визуализации	271790	
		Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования	179940	
		Видеоколоноскоп гибкий, одноразового использования	338250	
18.	Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)	Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий	179880	
		Гастроскоп оптоволоконный гибкий	180020	
		Видеогастродуоденоскоп гибкий	179730	
		Видеогастроскоп гибкий	179420	
19.	Автоматический анализатор осадка мочи	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	261730	
20.	Экспресс-анализатор мочи	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический	261240	
21.	Велотренажер для механотерапии	Велоэргометр	140790	
		Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	
		Велотренажер	140800	
		Подводный велотренажер	349740	
22.	Степпер	Тренажер для подъема по лестнице, с электропитанием	261950	
		Тренажер имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	
23.	Тренажеры для механотерапии нижних конечностей	Тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей	266110	
		Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	
Третья группа медицинских организаций
(самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц)	
1.	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	191220	
		Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая	173200	
		Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	191330	
		Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	208940	
		Система рентгенографической цифровой визуализации	260350	
2.	Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной 4-мя датчиками:
конвексный, линейный, фазированный,
микроконвексный	Система ультразвуковой визуализации экстракорпоральная ручная	324320	
		Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
		Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	192070	
2.1.	Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный	Система ультразвуковой визуализации экстракорпоральная ручная	324320	
		Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
		Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	192070	
2.2.	Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный	Система ультразвуковой визуализации универсальная	260250	
3.	Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию	Колоноскоп оптоволоконный гибкий	179760	
		Система эндоскопической визуализации	271790	
		Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования	179940	
		Видеоколоноскоп гибкий, одноразового использования	338250	
4.	Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)	Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий	179880	
		Гастроскоп оптоволоконный гибкий	180020	
		Видеогастродуоденоскоп гибкий	179730	
		Видеогастроскоп гибкий	179420	
5.	Автоматический анализатор клеток крови	Анализатор гематологический ИВД, автоматический	130690	
		Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	130570	
6.	Автоматический анализатор осадка мочи	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	261730	
7.	Экспресс-анализатор мочи	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический	261240	
8.	Электрокардиограф 12-канальный	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный	269170	
9.	Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования	Рабочая станция для электрофизиологического исследования сердца	177920	
10.	Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)	Спирометр телеметрический диагностический	218360	
11.	Спирометр автономный	Спирометр диагностический	232490	
12.	Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием	Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная	291820	
		Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная	291830	
		Система телеметрического электроэнцефалографического мониторинга	291850	
13.	ЛОР-комбайн	Система для лор-осмотра/терапевтических процедур	167570	
		Установка оториноларингологическая	136640	
14.	Риноларингофиброскоп	Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий	179710	
		Назофарингоскоп оптоволоконный гибкий	179580	
		Видеориноларингоскоп гибкий, многоразового использования	179960	
15.	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный)	Ларингоскоп гибкий оптоволоконный	179700	
16.	Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления	Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой	178060	
		Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой	191730	
17.	Дефибриллятор внешний	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи	262440	
		Дефибриллятор внешний с ручным управлением	119850	
		Дефибриллятор внешний автоматический
для профессионального использования с питанием
от аккумуляторной батареи	126500	
18.	Автоматический рефкератометр	Рефрактометр офтальмологический, автоматический	172230	
		Рефрактокератометр, автоматический	336080	
19.	Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии	Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии	172470	
20.	Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°)	Фундус-камера офтальмологическая	300620	
		Фотокамера офтальмологическая	172350	
		Камера для измерения внешних параметров глаза	329840	
21.	Видеокамера	Камера медицинская цифровая универсальная	200480	
22.	Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии	Система оптической когерентной томографии сетчатки	227970	
		Система оптической когерентной томографии спектральной области	290030	
		Офтальмоскоп лазерный сканирующий/система оптической когерентной томографии сетчатки	360700	
23.	Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)	Электроретинограф	292490	
		Система анализа электрофизиологических показателей зрения	241300	
		Система анализа показателей зрения/движений глаз	119950	
24.	Щелевая лампа с принадлежностями	Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	105070	
		Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая	172330	
25.	Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический	Тонометр офтальмологический, ручной	171850	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи	172450	
		Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	172460	
26.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи	262460	
		Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети	262490	
		Офтальмоскоп непрямой бинокулярный лазерный	262580	
27.	Автоматический периметр	Периметр автоматический	216690	
28.	Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	135190	
29.	Магнитно-резонансный томограф 1.5Т	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом	135130	
		Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	135160	
30.	Велотренажер для механотерапии	Велоэргометр	140790	
		Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	
		Велотренажер	140800	
		Подводный велотренажер	349740	
31.	Степпер	Тренажер для подъема по лестнице, с электропитанием	261950	
		Тренажер имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	
32.	Тренажеры для механотерапии нижних конечностей	Тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей	266110	
		Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	
33.	Тренажеры для механотерапии для верхней конечности	Тренажер для пассивной разработки плеча	208810	
		Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава	110440	

______________________________
* В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2018 г., регистрационный N 50801).
** В соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852), с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201).